Контрольные вопросы по лабораторной работе Т-5
(тепловой насос)

1. Цель лабораторной работы и объект исследования.

2. Для чего нужны тепловые насосы, область их применения?

3. Устройство и принцип работы теплового насоса.

4. Источники низко потенциальной теплоты.

5. Какие вещества можно использовать в качестве хладагента в тепловых насосах?

6. Каким образом хладагент поглощает теплоту, а затем отдает ее?

7. Могут ли использоваться для теплоснабжения низко потенциальные источники теплоты напрямую без специальных устройств?

8. Является ли целесообразным обогрев помещения с помощью теплового насоса? Если да, то почему?

9. В каком направлении тепловой насос переносит теплоту (от холодного источника к горячему или наоборот)?

10. Что происходит при испарении хладагента (выделение или поглощение тепловой энергии)?

11. Что происходит при конденсации хладагента (выделение или поглощение тепловой энергии)?

12. Что характеризует отопительный коэффициент теплового насоса? Порядок его величины.

13. За счет чего происходит повышение температуры хладагента в тепловом насосе?

14. В какой части установки осуществляется подвод энергии?

15. Основные элементы экспериментальной установки и их назначение.

16. Перечислить величины, измеряемые в лабораторной работе, единицы измерения.

17. С помощью каких приборов проводились измерения?

