Контрольные вопросы к защите лабораторных работ К-20, К-62 (МВТУ-2017 г.)
«Закон Стефана-Больцмана» 
1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин, по теме теплового излучения (волновые параметры, поток излучения, излучательность, лучистость, спектральные плотности характеристик излучения и др.). Закономерные взаимосвязи этих величин.
2. Ламбертовский источник излучения. Является ли таковым излучение АЧТ? Что такое стерадиан? Дайте его определение. Шкала электромагнитных волн. Расположение ИК излучения на шкале электромагнитных волн. Почему тепловое излучение называют равновесным? Понятие абсолютно черного тела (АЧТ).

3. Закон Кирхгофа; закон Стефана-Больцмана. Выражение для постоянной Стефана-Больцмана, как оно выводится?  Исправьте размерностную ошибку в формуле (2) методички. Как по-иному можно представить размерностную составляющую этой формулы?
4. Варианты представления функция Кирхгофа, ее физический смысл. Закон смещения Вина. Второй закон Вина.

5. Формулы Вина, Релея-Джинса и Планка для спектральной плотности излучательности. Различия в формулах для спектральных плотностей по λ и по ω. Универсальность формулы Планка, Универсальность формулы Планка – как из нее получить формулы Вина и Релея-Джинса?

6. Взаимосвязь параметров λ и ω, dλ и dω. Почему не совпадают максимумы плотности энергетической светимости по λ и ω (рис.7.1 из учебника Савельева)?
7. Понятие серое тело с точки зрения излучательных величин. 

8. Размерность постоянной Планка, какую физическую величину она представляет? Взаимосвязь постоянной Планка с другими фундаментальными физическими константами. 

9. Болометры и пирометры, их виды, принцип действия. Яркостная, цветовая и радиационная температуры тел.

10.  Принцип работы термопары. Эффекты Пельтье, Зеебека и Томсона.
Составил                                                     А.С. Чуев

