Контрольные вопросы к защите лабораторных работ К-9, К-10
(МВТУ-2017 г.)

1. Знать единицы измерения и уметь определять размерности (в системе СИ) физических величин, по теме теплового излучения (волновые параметры, поток излучения, излучательность, лучистость, спектральные плотности характеристик излучения, объемная плотность энергии и др.). Взаимосвязь параметров λ и ω, dλ и dω. Закономерные взаимосвязи других величин.
2. Ламбертовский источник излучения. Является ли таковым излучение АЧТ? Что такое стерадиан? Дайте его определение.
3. Закон Кирхгофа. Варианты представления функции Кирхгофа, ее физический смысл. 
4. Формулы Вина, Релея-Джинса и Планка для спектральной плотности излучательности. Различия в формулах для спектральных плотностей по λ и по ω. Как из формулы Планка получить формулы Вина и Релея-Джинса?

5. Закон Стефана-Больцмана. Варианты представления постоянной Стефана-Больцмана, вывод формулы.
6. Понятия абсолютно черное тело и серое тело с точки зрения излучательных величин. 

7. Закон смещения Вина. Второй закон Вина. Почему не совпадают максимумы плотности энергетической светимости по λ и ω (рис.7.1 из учебника Савельева)?
8. Тепловое действие электрического тока, основные законы. Физика явления электрического сопротивления. Болометры и пирометры, их виды, принцип действия. 
9. Пироэлектрический эффект, его физическое объяснение и применение. 
10.  Яркостная, цветовая и радиационная температуры тел.

Составил                         А.С. Чуев

