Контроль остаточных знаний студентов (КОЗС)
по дисциплине Термодинамика и теплопередача 

для студентов СМ-10
1. Первый закон термодинамики: аналитическое выражение для сложной системы. 

2. Термодинамический процесс.
3. Внутренняя энергия (определение).

4. Нормальные условия.
5. Простая система.
6. Феноменологическая (классическая) термодинамика.
7. Второй закон термодинамики.
8. Закрытая термодинамическая система.
9. Термический кпд.
10. Механическое сопло.
11. Интенсивные величины (определение и примеры).
12. Термические величины (определение и примеры).
13. Что такое равновесный процесс?
14. Второе аналитическое выражение 1-го закона термодинамики (через энтальпию) для простой системы.
15. Понятия: перепад температур и температурный напор.

16. Теплоноситель.

17. Тепловая проводимость и сопротивление.

18. Критерий Рейнольдса.

19. Критерий Прандтля.

20. Закон Вина.

21. Закон Стефана-Больцмана.

22. Критерий Нуссельта.

23. Теплопередача.

24. Естественная (свободная) конвекция.

25. Ламинарный режим.
