PAGE  

Задача 10.39. Определить коэффициент сопротивления ζ вентиля, при котором расход воды в трубе 3 будет Q3 = 9 л/с, если трубы  1, 2 и 3 имеют одинаковые длины  L1 = L2 = L3 = 9 м  и  диаметры   d1 = d2 = d3 = 50 мм (λ = 0,025), высота уровней в резервуарах h = 15 м и избыточное давление M = 15 кПа. Учитывать только потери напора на трение по длине труб и потерю напора в вентиле.

Указание. В данной задаче нельзя определить направление потока в трубе 1 методом ее выключения, поскольку неизвестно сопротивление трубы 3. Следует использовать метод нулевого расхода, т. е. предположить, что при совместной работе всех трех труб расход в трубе 1 равен нулю и напор в узле равен напору в резервуаре 1. При этом вычисляется расход Q2; сравнение этого расхода с требуемым расходом позволяет установить направление потока в трубе 1.
[image: image29.png]52

v

st




Решение:

1) Предполагаем, что расход в трубе 1 равен нулю, т.е.  
[image: image2.wmf]0

1

=

Q

. Тогда напор в узле «К» равен напору в резервуаре 1 (y = h).

Далее, записываем уравнение Бернулли для сечения (2-2) – узел «К» и вычисляем расход 
[image: image3.wmf]2

Q

, чтобы сравнить его с расходом 
[image: image4.wmf]3

Q

.

[image: image5.wmf]��

2

ρ

п

h

h

h

g

M

+

=

+

;    Тогда        
[image: image6.wmf]2

2

λ

0827

,

0

ρ

Q

d

L

g

M

5

2

2

=

.      Отсюда:   

[image: image7.wmf])

/

(

07

,

5

)

/

(

00507

,

0

9

025

,

0

0827

,

0

81

,

9

1000

05

,

0

15000

λ

0827

,

0

ρ

3

5

2

5

2

с

л

с

м

L

g

Md

Q

2

=

=

=

=

.
Так как  
[image: image8.wmf])

/

(

07

,

5

2

с

л

Q

=

 <  
[image: image9.wmf])

/

(

9

3

с

л

Q

=

, следовательно, резервуар 1 является питателем

(т.е. y < h ).

2) Составляем систему уравнений, состоящую из уравнений Бернулли и уравнения баланса расходов:
[image: image1.jpg]=
?e el Hu i

3/90 tenb

ﬂpe(?n

cAUIUECMu U

Ypo Cene





[image: image10.wmf]2

1

1

Q

a

y

h

k

+

=

;
- для сеч.  (1-1) – узел «К»

[image: image11.wmf]2

2

2

ρ

Q

a

y

h

g

M

k

+

=

+

;
- для сеч.  (2-2) – узел «К»

[image: image12.wmf]2

3

3

Q

a

y

k

=

;
- для сеч.   узел «К» - (3-3)

[image: image13.wmf]3

2

1

Q

Q

Q

=

+

;


[image: image14.wmf])

/

1

(

59544

05

,

0

9

025

,

0

0827

,

0

λ

0827

,

0

4

5

5

1

1

1

м

d

L

a

a

2

=

=

=

=

;       
[image: image15.wmf])

ζ

λ

(

0827

,

0

3

3

3

+

=

d

L

d

a

4

3

.
Из 1-го уравнения получаем:    
[image: image16.wmf]2

1

1

Q

a

 

-

h

y

k

=

.
Подставив это значение «yk» во 2-е уравнение, получим:


[image: image17.wmf]2

2

2

2

1

ρ

Q

a

Q

a

-

h

h

g

M

1

+

=

+

;     или     
[image: image18.wmf]2

1

1

2

2

ρ

Q

a

-

Q

a

g

M

2

=

.
Из 4-го уравнения следует, что   
[image: image19.wmf]1

3

Q

-

Q

Q

=

2

.  Подставив это выражение в предыдущее уравнение, получим:


[image: image20.wmf]1

3

2

3

2

2

1

1

3

(

ρ

Q

Q

2a

-

Q

a

Q

a

-

)

Q

-

Q

a

g

M

2

2

1

2

=

=

.
Отсюда находим расход  Q1:

[image: image21.wmf])

/

(

08

,

3

)

/

(

00308

,

0

ρ

3

с

л

с

м

2Q

ga

M

-

Q

Q

3

2

2

3

1

=

=

=

.
Тогда,    
[image: image22.wmf]5,92(л/с).

3,08

-

Q

-

Q

Q

1

3

=

=

=

9

2


Из 1-го уравнения системы:

[image: image23.wmf]).

(

43

,

14

2

1

1

м

Q

a

-

h

y

k

=

=


Из 3-го уравнения системы:


[image: image24.wmf].

)

ς

λ

(

0827

,

0

3

3

2

3

4

3

к

Q

d

L

d

y

+

=


Отсюда находим коэффициент сопротивления вентиля  ζ:


[image: image25.wmf]9

λ

0827

,

0

ζ

2

3

4

3

≈

=

3

3

k

d

L

-

Q

d

y



 EMBED Equation.3 [image: image26.wmf]



























� EMBED Equation.3  ���














[image: image27.wmf]{

[image: image28.wmf]{

_1479199373.unknown

_1479201097.unknown

_1479203363.unknown

_1479203903.unknown

_1479209269.unknown

_1479209349.unknown

_1479206755.unknown

_1479206429.unknown

_1479203559.unknown

_1479203733.unknown

_1479203498.unknown

_1479201302.unknown

_1479201528.unknown

_1479201213.unknown

_1479200167.unknown

_1479200172.unknown

_1479199875.unknown

_1479199508.unknown

_1479198619.unknown

_1479199226.unknown

_1479199292.unknown

_1479198672.unknown

_1479198524.unknown

_1479198557.unknown

_1479197190.unknown

_1416918660.unknown

