МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надёжности систем автоматизации и модулей мехатронньх систем
Показатели надёжности при грубых ошибках контроля  _ мдк 05.01.08. 
	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ И ПЛАНЫ КОНТРОЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ
	ГОСТ 
27.410-87


Критерии исключения грубых погрешностей При однократных измерениях обнаружить промах не представляется возможным. Для уменьшения вероятности появления промахов измерения проводят два-три раза и за результат принимают среднее арифметическое полученных отсчетов. При многократных измерениях для обнаружения промахов используют статистические критерии, предварительно определив, какому виду распределения соответствует результат измерений.
[image: image1.png]24

_ JeK

24

i=1




где  - полнота контроля; n –количество элементов объекта контроля; К - подмножество контролируемых элементов; λi – интенсивность отказа i-го элемента.
ГОСТ 27.410—87
заданной номенклатуры и норм показателей надежности;
требований к достоверности контроля показателей надежности;
особенностей конструкций и функционирования изделия;
характеристики условий и режимов эксплуатации;
предполагаемого вида законов распределения наработки до отказа (между отказами) и (или) до предельного состояния, продолжительности восстановления и т. п.;
возможности выделения необходимого числа образцов для испытаний на надежность;
технических возможностей и оснащенности испытательной базы;
ограничений по продолжительности и стоимости испытаний на надежность.

Грубая погрешность, или промах, — это погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда. Источником грубых погрешностей нередко бывают резкие изменения условий измерения и ошибки, допущенные оператором. К ним можно отнести:
• неправильный отсчет по шкале измерительного прибора, происходящий из-за неверного учета цены малых делений шкалы;
• неправильная запись результата наблюдений, значений отдельных мер использованного набора, например гирь;
• хаотические изменения параметров питающего СИ напряжения, например его амплитуды или частоты.

Грубые погрешности, как правило, возникают при однократных измерениях и обычно устраняются путем повторных измерений. Их причинами могут быть внезапные и кратковременные изменения условий измерения или оставшиеся незамеченными неисправности в аппаратуре.

Корректная статистическая обработка выборки возможна только при ее однородности, т.е. в том случае, когда все ее члены принадлежат к одной и той же генеральной совокупности. В противном случае обработка данных бессмысленна. "Чужие" отсчеты по своим значениям могут существенно не отличаться от "своих" отсчетов. Их можно обнаружить только по виду гистограмм или дифференциальных законов распределения. Наличие таких аномальных отсчетов принято называть загрязнениями выборки, однако выделить члены выборки, принадлежащие каждой из генеральных совокупностей, практически невозможно.

Составляющее АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ∆
А) мультипликативная  - зависит от окружающей среды.
б) аддитивная — инструментальная (связана с особенностями средств измерения).
При грубых ошибках  влияние на ошибку мультипликативной составляющей
 минимальны.
Причины грубых ошибок
   а) отсутствие метрологических поверок по причине морального и материального износа оборудования .
   б) неправильное расположение и крепление датчиков и исполнительных механизмов.
   г) настройка средств защиты исполнительных механизмов.
   д) конструкторские недоработки (ошибки) — неправильный подбор средств  АСУ по быстродействию и точности  по диапозону использования. 
   е) неправильно установлены режимы ПИ /ПД /ПИД /П /И /Д регулирования.
   ж) незащищенные каналы (информационны/данных/управления/коммутации) от ЭМП.
   З) Качество электропитание АСУ не на должном уровне.
   и) приборы и программное обеспечение не работают в данных диапазонах эксплуатации.
Грубые ошибки возможны, когда нет возможности обеспечить дублированный контроль или нет эталонов  контроля системы с мероприятиями по контролю надлежащих показателей.
Появление грубых ошибок контроля не позволяют использовать оборудования во всех режимах эксплуатации в полном объеме:
а) если грубые ошибки завышены, то идет путаница между режимами 
                     форсажный/аварийный/нормальный/щадящий => нельзя пользоваться щадящим режимом и опасно форсажным.
б)  если грубые ошибки занижены, то приводит к боле частому выходу оборудования 
     в форсажном режиме эксплуатации оборудования.
Диапозон эксплуатации ∓ Запас прочности  >   Диапозон эксплуатации∓ грубая ошибка.








Запас прочности





Запас прочности





диапозон использования








