МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надёжности систем автоматизации и модулей мехатронньх систем

МДК.05.01.02
Пути 
обеспечение надежности систем автоматизации и модулей мехатронных систем:
      а) создание системы контроля и поверки эксплуатируемого оборудования;
      б) создание системы ЗИП.
      в)  создание условий эксплуатации;
      г)  создание системы резервирования;
      д)  создание системы модернизации и выявления узких мест.
      е) подбор оборудования согласно техническим требованиям в ЗИП;
      ж) организация системы ППР.
      з) обеспечение подготовкой персонала.
      и) учет режимов работы системы.
      к) наличие документации в нескольких экземплярах.
создание системы контроля и поверки эксплуатируемого оборудования обеспечивается
         а)   путем ежедневного контроля параметров средств КИП  и занесения их в журнал с учетом режима работы оборудования.
         б) запись в журнал  итогов внешнего осмотра и профилактики.
Цель:     Любое отклонение от предшествующей записи должно рассматриваться как фактор снижения надежности — заносится в журнал приказы по их устранению и перечень мер.- листок подклеивается.
         Желательно на каждую САУ свой журнал контроля и поверки.
Проверка ЗИП должна проводится из учета паспортных данных и журналов по  контролю и поверке.
Помимо журнала контроля и поверки существует журнал заявок на устранение  замечаний от подразделений , где в наличии САУ.
Создание тест систем , которые смогут проверять правильность работы .
    В холостом режиме.

    В режиме юстировки.

    В режиме нормальной эксплуатации.

МДК.05.01.02
Учет гарантийных обязательств.
